## Tabelle1
GEMEINDE STANSSTAD
6362 Stansstad
Telefon 041 618 24 07
Telefax 041 618 24 25
Mail bauamt@stansstad.ch
Anmeldung von Installationsarbeiten
(Eingabe mit je zwei Grundriss- und Schemaplänen) | [8 empty] | Baugesuch-Nr.
Bauherrschaft | [10 empty] | Tel.
Grundeigentümer | [10 empty] | Tel.
Projektverfasser | [10 empty] | Tel.
Installateurfirma
Bauvorhaben
Lage / Bauort
| Volumen-strom |  | Loading Unit | UG | EG | 1.OG | 2.OG | 3.OG | 4.OG | DG | Kaltwasser | Warmwasser | Netzdruck | Spezial Apparate
Verwendungszweck: Anschlüsse 1/2" | l/s | l/min | LU | Stk. | [6 empty] | LU | LU | LU | l/s
Waschtisch / Handwaschbecken | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Waschrinne | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Bidet | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Spülkasten | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Auslaufarmatur | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Haushaltgeschirrspülmaschine | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Gertänkeautomat | 0.1 | 6 | 1 | [7 empty] | 0
Spülbecken | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Ausgussbecken KW / WW | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Ausgussbecken nur KW | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0
Entnahmearmatur (für Balkon und Terrasse) | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0
Coiffeurbrause | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Waschtrog | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Waschtrog nur Kaltwasser | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0
Dusche | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Spülbecken für Gewerbe | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Stand- und Wandausguss RD | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Stand- und Wandausguss ND | 0.2 | 12 | 2 | [9 empty] | 0
Waschautomat bis 6 kg | 0.2 | 12 | 2 | [7 empty] | 0
Urinoir-Spühlung automatisch | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0
Badewanne | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
Geschirrbrause | 0.3 | 18 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage RD | 0.5 | 30 | 5 | [7 empty] | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage ND | 0.5 | 30 | 5 | [9 empty] | 0
Feuerlöschposten |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Schwimmbad |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Brunnenanlage |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Total Belastungswerte (LU) für kalt und warm |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total Belastungswerte (LU) Netzdruck |  |  |  |  | 0
grösster angeschlossener Einzelanschluss
Total Belastungswerte (LU) für Zuleitung |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5 | LU
Spitzenvolumenstrom der Zuleitung |  |  |  | Diagramm 1 | [7 empty] | 0 |  | lt/s max.
Sachbearbeiter / Unternehmen
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift
Note on B15: Was für ein Objekt zB. MFH mit 10 Whg.